|  |
| --- |
|  **仪器设备基本信息** |
| **仪器设备名称** | 氨基酸分析仪 | **所在单位仪器编号** | 0001 | **仪器设备英文名称** |  |
| **设备分类** | 分析仪器--生化分离分析仪器--氨基酸及多肽分析仪 | **原值（万元）** | 62 | **仪器设备来源** | 购置 | **仪器设备类别** | 通用 |
| **运行状态** | 正常 | **共享模式** | 外部共享 | **主要科学领域** | 农学 | **规格型号** | L-8900 |
| **产地国别** | 日本 | **生产制造商** | 日立 | **启用时间** | 2010-06-15 | **主要技术指标** | 1.1净分析时间：≤30分钟（能够提供谱图）；1.2保留时间重现性：≤CV0.3%（典型值：CV0.1%）；1.3峰面积重现性：≤CV1.0%；1.4平均检出限：3pmol（信噪比=2，典型值：1.5pmol）（能够提供灵敏度的谱图）；1.5平均分离度：≥88%； |
| **主要功能** | 水解蛋白分析—30分钟标准分析方法；各种果品中蛋白质种类、含量品质分析 | 氨基酸分析仪  |
|  **仪器设备所在单位信息** |
| **所属单位** | 河北省农林科学院石家庄果树所 | **通信地址** | 河北省石家庄市学府路5号 |
| **联系人** | 马文会 | **联系电话** | 0311-87659907 |
| **电子邮箱** | kebansh@126.com | **邮政编码** | 050061 |
| **对外开放共享规定** | 资源共享，有偿化验分析 | **服务内容** | 化验分析 |
| **参考收费标准** | 每小时150元 |  |  |
| **预约服务网址** | http://www.hebyqlm.cn/index.do |